## Chimie
Bordereau des prix - détail estimatif
Appel d'offre n° 05/MS/FSM/17
Lot n° 1 : Département chimie
Objet : Achat de matériels scientifiques déstinés à la faculté des Sciences Meknès (6 lots)
Art | Désignation | Qté | P.U/HT | P.T/H.T
1 | Bain marie thermostaté, affichage numérique, Inox, Cap 3L. Plage de température 0°C jusqu’à 100°C.Régulation de T°C numérique en mode continue ou programée. Ecran LCD et signal sonore en cas de surchauffage. Alimentation : 220v /50Hz ,Puissance 1300W. | 1
2 | Cellule électrochimique universelle sans électrode, en verre de volume 70 à 100 ml avec couvercle à 5 rodages, support pour électrodes, joints et bouchons conique. | 2
3 | PH mètre de paillasse Gamme pH : -2,00 à 16,00 pH; Gamme de T°: -20 à 120 °C ; Résolution pH : 0,01 pH; Résolution température : 0,1 °C ; Exactitude pH : ±0,01 pH ; Exactitude température : ±0,4 °C ; Étalonnage : Automatique, en 1 ou 2 points, (pH 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01) ; Compensation de température, Automatique avec la sonde de -20 à 120 °C; Électrode pH, corps en verre, simple jonction, connecteur BNC et câble de 1 m, Sonde de température, acier inoxydable, câble 1 m), Alimentation : Adaptateur secteur 12 V ; Dimensions :235 x 222 x 109 mm; Poids : 1,3 kg . | 1
4 | Conductimetre de Paillasse : Conductimetre Inolab avec compensation automatique, ou manuelle de Température entre ( -25 et 65°C), Gamme EC : de 0,001µS/cm jusqu'à 500,0 mS/cm, Précision ± 1%. Paramètres à mesurer sont résistance spécifique, salinité et et TDS. Cellule de mesure en graphite résistant. Alimentation : Adaptateur secteur 12 V ;Ecran LCD rétro éclairé. | 1
5 | Electrode de platine simple protégée avec cordon de liaison fiche banane | 2
6 | Electrode d’argent simple protégée avec cordon de liaison fiche banane | 2
7 | Electrode à boule de verre protégée de pH connexion BNC | 1
8 | Electrode au calomel saturée avec connexion fiche banane | 2
9 | Hygromètre de laboratoire (haute précision), mesure de l’humidité :+2 à +98 %HR/ ± 2 %HR, du point de rosée /de la température -10 à+70°C; avec alarme LED ;protocole d’étalonnage et piles compris, Résolution 0,1% HR et 0,1°C | 1
10 | Plaques de Plomb pur pour TP (Paquet de 10) | 1
11 | Lame de Zinc pur pour TP (Paquet de 10) | 1
12 | Plaque de Fer pur pour TP (Paquet de 10) | 1
13 | Tige de carbone graphite 100mm/6mm | 2
14 | Lame d’Aluminium pur (Paquet de 10) | 1
15 | Thermomètre électronique de Laboratoire -20 à 250 °C | 4
16 | Agitateur magnétique chauffant | 2
17 | Balance de précision 6500 gr, précision 0,1 gr | 2
18 | Chambre d'observation UV haute performance avec recirculateur -nettoyant-UV, lumière UV et lampe blanche Minuteur numérique pratique et facile à utiliser pour un contrôle précis de l'exposition aux UV L×P×H ext. : 690×585×555 mm UV BOX permet d'observer des CCM aux UV 254 et 366 nm dans une chambre noire. Fenêtre d'observation avec filtre de protection.220V 50Hz. | 1
19 | Pack Agitateur magnétique chauffant MR Silver Heidolph comprenant Agitateur magnétique chauffant MR Hei-Tec, Une sonde Pt 1000 et système de fixation de la sonde Plage de température du milieu : jusqu'à 250 °C ; précision du contrôle de température avec sonde PT1000 : ±1 °C Gamme de vitesse (min-1) 100 - 1400 Plaque Ø 145 Kera-Disk®, silumine avec revêtement céramique | 3
20 | Réfractomètre numérique automatique avec contrôle électronique de température. | 1
21 | Dessiccateur avec robinet en verre borosilicaté diamètre 200 mm livré avec plaque en porcelaine perforé | 2
22 | Appareil de mesure de point de fusion automatique, avec une plage de mesure allant jusqu'à 400 ° C. Trois échantillons peuvent être mesurés en même temps Calcule automatique de la valeur moyenne des points de fusion initiaux et finaux. | 1
23 | Centrifugeuse de paillasse rotor à tubes de 5 ml vitesse jusqu'au 1000 t/mn 1 Centrifugeuse de paillasse rotor à tubes de 5 ml vitesse jusqu'au 1000 t/mn Grande vitesse, jusqu'à 6 500 min-1 / 4 000×g . Panneau de commande avec boutons rotatifs et affichage numérique de la durée et de la vitesse La minuterie peut être réglée jusqu'à 30 minutes et placée en position "On" pour un fonctionnement continu. Livré avec un rotor angulaire de 6×15 ml et un set de portoirs et un set d'adaptateurs pour tubes de 5 ml (12×75 mm) et 7 ml (13×100 mm12 000,00 Grande vitesse, jusqu'à 6 500 min-1 / 4 000×g Panneau de commande avec boutons rotatifs et affichage numérique de la durée et de la vitesse . La minuterie peut être réglée jusqu'à 30 minutes et placée en position "On" pour un fonctionnement continu Livré avec un rotor angulaire de 6×15 ml et un set de portoirs et un set d'adaptateurs pour tubes de 5 ml (12×75 mm) et 7 ml (13×100 mm | 2
24 | Agitateur magnétique chauffant : position : 1 poste, vitesse : 60à 1500 rpm, température : + 5°C à 380 °C, puissance 500Watt, témoin plaque chaude à partir de 50 °C, LxPxH : 180 x 180 mm, LxPxH : global 200 x 250 x 110mm, motor : actionné par roulement résistant, alimentation : 220 V – 50/60 Hz | 3
25 | Four à moufle programmable 1100°C :Carrosserie en acier inox, affichage numérique, Volume 5L. sécurité de surchauffe. Programme de température à plusieurs rampes, manuel d’utilisation. | 1
26 | Broyeur planétaire à billes pour laboratoire, Champ d'application : broyages colloïdaux, mise en alliage mécanique, Matière chargée : molle, dur, cassante, fibreuse - sèche ou mouillée; Principe de broyage : par impact; Broyage rapide même au dessous de 1 µm; Domaine d'application : Broyage, mélange, homogénéisation; Granulométrie initiale : < 10 mm ; Finesse finale : < 1 µm ; Charge / quantité alimentée : max. 1 x 225 ml, Nombre de stations de broyage : 1 broyage; Rapport de vitesses : 1 : –1,82; Vitesse de rotation : 100 – 650 tours/min , G-force : 29g ; Livré avec : Une jarre de broyage en acier inoxydable, capacité : 250 ml ; 15 Billes de broyage en acier inoxydable ; Ø: 20 mm ; 45 Billes de broyage en acier inoxydable ; Ø: 15 mm | 1
TOTAL H.T
TOTAL TVA 20%
TOTAL TTC
Le présent bordereau des prix-détail estimatif est arrêté à la somme de:

## biologie
Bordereau des prix - détail estimatif
Appel d'offre n° 05/MS/FSM/17
Lot n° 2 : Département biologie
Objet : Achat de matériels scientifiques déstinés à la faculté des Sciences Meknès (6 lots)
Art | Désignation | Qté | PU HT | Prix TOTAL HT
1 | Débitmètre de terrain : Courantomètre | 1
Appareil de mesure de la vitesse de l’eau en canal ouvert
Idéal pour les mesures de débits dans les eaux de surface:
Affichage direct de la vitesse en m/s
Permet un calcul de débit précis et abordable
Mémorise 30 données pour analyse ultérieure
Compteur digital résistant à la pluie
Hélice avec protection anti-débris
Etui de protection transportable pour un stockage facile
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Gamme : 0,1- 6,1 m/s (0.3-19.9 ft/s)
Précision: 0,1 m/s (0.1 ft/s) monté sur une perche télescopique de 160 à 450 cm
Calcul de la vitesse moyenne :
Calcul de la vitesse moyenne sur l’écran.
Actualisé toutes les secondes Affichage : LCD, protection contre la lumière et les UV
Mémorisation de données : 30 enregistrements possibles, minimum, maximum, moyenne
Autres caractéristiques: Chronomètre, indicateur de batterie faible
Type de détecteur : Hélice protégée incluant un aimant, qui déclenche une impulsion à chaque tour
2 | Balance électronique | 5
Portée : 600g
Précision : 0,01g (10-2 g)
Répétabilité : 0,001g
Linéarité : ± 0,002g
Plateau en acier inox diam 120 mm. Précision +- 1 division
Avec boitier transparent et avec sortie pour connexion en série au Pc
3 | Nettoyeur ultrason de laboratoire | 1
Récipient à double corps, entièrement en acier inoxydable, avec dispositif de vidange.
Capacité : 5 litres
Interrupteur lumineux
Bouton marche-arrêt.
Ecran digital indicateur de temps 0’ au 60’.
Ecran digital indicateur de température de l'amb. +5°C à 80°C
Livré complet avec panier universel, panier pour petit matériel, couvercle avec anse et dispositif de vidange.
4 | BEC BUNSEN ELECTRIQUES | 1
LA SECURITE
- Fusible de protection.
- Le carénage reste froid donc il peut être manipulé à pleine main en toute sécurité.
Caractéristiques :
- Température de Flux : 920 °C
- Puissance 460 W
- Secteur 230 V, 50 Hz
- Voyant de mise sous tension
- Dimensions : 180 x 140 x 100 mm (L x l x h)
5 | Profondimètre électronique | 1
Affichage : Profondeur courante, Profondeur maxi, Temps de plongée,
Contrôle de vitesse de remontée (affichage en numérique),
Fonction Chronomètre utilisable à tout moment en plongée
Rétro éclairage
6 | REFRIGERATEUR / CONGELATEUR | 3
Combiné Avec 2 blocks séparés
Partie haute : réfrigérateur capacité nette : 224 litres
Partie inférieure : Congélateur capacité nette : 111 litres
Congélateur en dessous avec des tiroirs.
Affichage numérique de la température. Pieds inox réglables, froid ventilé no frost, A+,
Alimentation 230V. Combiné de 423 litres
7 | Lave vaisselle | 1
La consommation totale annuelle d'eau : 2800 Litres
Système de séchage : statique
Le nombre de programmes de lavage: 6
Longueur de câble :1,5 m
Fréquence d'entrée en courant alternatif:50 Hz
La consommation d'énergie par cycle:0.92 kWh
Consommation (mode off):0,4 W
Indicateur d'aide de rinçage
Indicateur de temps restant
Panier de réglage : supérieur
8 | Four micro-onde | 1
Capacité : 30 litres
9 | Centrifugeuse réfrigérée | 1
Minuterie 10s - 99h59min
Affichage de la vitesse, dutemps, de la température.
Utilisation. 9 places programmes
Température réglable de -10°C à +40°C
Capacité rotor angulaire fixe 24x1,5/ 2 ml .
Vitesse 15300 t/mn. 5500 fcrxg Max avec couvercle.
Moteur sans charbon très silencieux même à pleine vitesse
Identification magnétique des rotors
Écran graphique commande "1 bouton", affichage du profil de centrifugation.
Accélération et freinage réglables selon courbes préprogrammées ou à façon.
Programmation en t/min ou accélération xg.
Livré avec:
Rotor angulaire pour 6 x 50ml (11000 tr/min , 11363 xg) avec couvercle étanche 45°
Alimentation 230 V. 50 Hz. 1010 W
10 | Agitateurs de tubes de type vortex | 4
Avec sélecteur d’agitation par pression, fixe ou en continu.
Bouton mise en service.
4 plates-formes interchangeables pour tubes multiples et ballon de 50 ml.
Base avec 4 ventouses pour une pleine adhésion.
11 | Agitateur magnétique avec chauffage | 4
Boîtier en alliage léger recouvert époxy, avec plateau supérieur de Ø: 145 mm
* Température maxi : 450 °C * Puissance maxi d'agitation : 10 Litres
* Interrupteur à voyant lumineux pour le chauffage et pour la vitesse
* Régulation électronique de la vitesse 60 - 1600 tr/min
* Régulation électronique de l'énergie chauffante entre 0 et 100%,
synchronisée avec lampe témoin. Alimentation : 220 V - 50 Hz//660W
Livré avec un aimant revêtu de téflon de Ø 8. 40 mm et manuel d'utilisation.
12 | pH-mètre digital | 4
Compensation Automatique ou Manuelle de Température de 0 à 99,9 °C.
Calibration automatique en 2 points avec reconnaissance de 3 patrons :
pH 4, 7 et 9.
Sortie RS-232 pour lecture et impression des paramètres par ordinateur.
Connecteur BNC pour la connexion de l’électrode.
Entrée pour sonde de température Rt-2252.
Inclus le bras porte-électrodes.
pH: 0 à 14 ; Précision : ±0,02 pH
T° (ºC): 0 a 99,9 ; Précision : ±0,5 ºC
Livré avec :
Électrode pH en époxy Usage général et extérieur
Une Sonde de température corps inox
Solutions tampon pour calibrer
Flacon 250ml Tampon +/-0,02 pH 4,00 à 20 ºC; 4,01 à 25 ºC
Flacon 250ml Tampon +/-0,02 pH 7,02 à 20 ºC; 7,00 à 25 ºC
Flacon 250ml Tampon +/-0,02 pH 9,23 à 20 ºC; 9,18 à 25 ºC
13 | Tensiomètre Manuel avec Brassard | 6
Brassard souple préformé à fermeture auto-adhésive, avec stéthoscope à récepteur à membrane incorporée.
Livré avec trousse de protection et de rangement, et notice.
14 | Distillateurs eau 8 l/h avec cuve en acier inoxydable | 4
Boîtier réfrigérant et éléments chauffants en acier inox.
Extérieur en acier inox. Protégé avec peinture époxy.
Facilement démontable pour son nettoyage.
Scellé avec joint en silicone.
Dispositif de sécurité pour surchauffe ou pour manque d’alimentation d’eau.
Conductivité distillat : 2,5 µS/cm à +25°C
15 | Statif à socle plat | 40
Avec : Pince pour burette
En métal chromé et mâchoires plastifiées en PVC.
16 | Enregistreur de température et de données USB DATA LOGER --20 à +85°C | 6
17 | Mini réfrigérateur | 4
Volume : 40 - 50 litres
TOTAL H.T
TOTAL TVA 20%
TOTAL TTC
Le présent bordereau des prix-détail estimatif est arrêté à la somme de:

## physique
Bordereau des prix - détail estimatif
Appel d'offre n° 05/MS/FSM/17
Lot n° 3 : Département de physique
Objet : Achat de matériels scientifiques déstinés à la faculté des Sciences Meknès (6 lots)
ART | Désignation |  | Qté | PU/HT | PRIX TOTAL HT
1 |  | Banc didactique : Lois des lentilles et des instruments d'optique | 2
Comprenant:
| 2 | Porte-lentille
| 1 | Porte-condenseur
| 1 | Lentille en monture, f +20 mm
| 1 | Lentille en monture, f +50 mm
| 1 | Lentille en monture, f +100 mm
| 1 | Lentille en monture, f +300 mm
| 1 | Lentille en monture, f -50 mm
| 1 | Lentille en monture, f -200 mm
| 2 | Porte-diaphragme
| 1 | Ecran translucide, 250 x 250 mm
| 1 | Diaphragme à flèche
| 1 | Ecran de verre depoli, 50 x 50 mm
| 1 | Condenseur double, f 60 mm
| 1 | Bras orientable
| 1 | Banc optique profilé, L = 1000 mm
| 2 | Pied pour banc optique profilé, réglable
| 5 | Curseur pour banc optique profilé, h = 30 mm
| 1 | Curseur pour banc optique profilé, h = 80 mm
| 1 | Règle graduée, l 200mm, plastique
| 1 | Lampe expérimentale 5 avec tige
| 1 | Micromètre objectif, 1 mm - 100 div.
| 1 | Diapositive empereur maximilian
| 1 | Ctenocephalus, préparation pour microscopie
| 2 | Fil de connexion, 32 A, 500 mm, bleu
| 1 | Alimentation 0-12V DC / 6V, 12V ac
2 |  | Banc didactique : Détermination de l'intensité de diffraction sur des fentes multiples et réseaux (sur banc optique) | 2
Comprenant:
| 2 | Porte-lentille
| 1 | Lentille en monture, f +20 mm
| 1 | Lentille en monture, f +100 mm
| 1 | Porte-ecran 50 x 50 mm
| 1 | Laser He-Ne, 1,0 mW, 230 V CA, classe II
| 1 | Banc optique profilé, L = 1500 mm
| 2 | Pied pour banc optique profilé, réglable
| 5 | Curseur pour banc optique profilé, h = 30 mm
| 1 | Diaphragme à 3 fentes simples
| 1 | Diaphragme à 4 fentes multiples
| 1 | Reseau de diffraction 4 traits / mm
| 1 | Reseau de diffraction 8 traits / mm
| 1 | Reseau de diffraction 10 traits / mm
| 1 | Reseau de diffraction 50 traits / mm
| 1 | Dispositif de deplacement horizal
| 1 | Photodecteur si avec amplificateur
| 1 | Unite de contrôle pour photodétecteur si
| 1 | Multimètre digital 2005
| 1 | Fil de connexion, 32 A, 750 mm, rouge
| 1 | Fil de connexion, 32 A, 750 mm, bleu
| 1 | Adaptateur fiche BNC / douilles 4 mm
TOTAL H.T
TOTAL TVA 20%
TOTAL TTC
Le présent bordereau des prix-détail estimatif est arrêté à la somme de:

## géologie
Bordereau des prix - détail estimatif
Appel d'offre n° 05/MS/FSM/17
Lot n° 4 : Département de géologie
Objet : Achat de matériels scientifiques déstinés à la faculté des Sciences Meknès (6 lots)
Art | Désignation | Qté | Prix Unitaire HT | Prix Total HT
1 | Caméra couleur HD14 Mpxels connection USB3 avec logiciel et adaptateur pour microscope Olympus BX41-P Trinoculaire U-TR30-2 | 1
2 | DIGITAL REBOUND HAMMER FOR CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH ANALYSIS IN THE FIELD AND MATERIAL W-D-2000 (Digital Rebound Hammer 1500 avec imprimante digitale et logiciel) | 1
3 | 2 boites de cisaillement rectilignes. Ref : 27-WF0215/B Boîte de cisaillement carrée de 60 mm Spécifications techniques :utilisée avec les machines de cisaillement Digishear 27-WF2060, Autoshear 27-WF2160 et Shearmatic 27-WF2180 De forme carrée, elles comportent : un carré pour l’échantillon; 1 piston de chargement, 1 plaque de maintien, 2 grilles perforées; 2 plaques drainantes | 1
4 | - 4 Bobines de câbles électriques de 500m d’envoi de courant pour prospection géophysique par sondages électriques (fil de section 1mm) | 1
| - 2 bobines de câbles électriques de 300m pour mesure de potentiel (ddp) pour sondages électriques (fil de section 1mm) | 1
| - 1 Multimètre digital de précision pour mesure de potentiel spontané (PS) avec 2 électrodes de PS et 1 bobine de câble électrique de 500m | 1
5 | Infiltromètre SDEC a niveau constant complet, le set comprend: Un réservoir de saturation en PEHD de 25 litres, muni d'un bouchon avec connexion rapide ; Une cellule de régulation de niveau en acier inoxydable, équipée de 2 m de tube silicone muni d'une connexion rapide, et d'un dispositif de suspension réglable en hauteur ; Un réservoir de mesure en PEHD de 2,5 litres, gradué par 100 ml et muni d'une connexion rapide ; Un chronomètre électronique (pile incluse) ; Une caisse de transport en polypropylène ; Une tarière Edelman (pour sols combinés) de diamètre 15 cm et de longueur 125 cm | 1
6 | 10 Boussoles de reconnaissance Chaix avec mesure de direction et de pendage à billes. Diamètre de la rose 64mm, graduation grade et degré, livré en étui ou pochette | 1
7 | Sonde IntelliCal de pH gel Standard 3m de câble, Sonde Intellical de conductivité 4 pôles, Standard 3m de câble, Boîtier avec gaine de protection, une mallette, piles. Solutions Tampon SINGLET en valeur pH 4,01 et 7,00 (paquet de 10+10 unités), Solution étalon conductivité (NaCl), 491 mg/l, 1000 μS/cm, 100 ml | 1
TOTAL H.T
TOTAL TVA 20%
TOTAL TTC
Le présent bordereau des prix-détail estimatif est arrêté à la somme de:

## Equipe rech
Bordereau des prix - détail estimatif
Appel d'offre n° 05/MS/FSM/17
Lot n° 5 : Equipes de recherche
Objet : Achat de matériels scientifiques déstinés à la faculté des Sciences Meknès (6 lots)
Art | Désignation | Unité | Qté | Prix unitaire H.T |  | PRIX Total H.T
|  |  |  | En chiffres | En lettres
1 | Ph métre de laboratoire | U | 1
Gamme de mesure pH :-2,00 à 16,00 pH
Gamme température:-20 à 120°C
*Résolution pH: 0,01pH
résolution température: 0,1°C
Exactitude pH : ±0,01pH
Exactitude température : ±0,4°C
Etalonnage automatique en 1 ou 2 points avec 5tampons mémorisés (pH 4.01, 6.86, 7.01,9.18 et 10.01) compensation de température automatique avec la sonde ou manuelle de -20 à 120°C Electrode pH: corps en verre avec protection, simple jonction, remplissage, cennecteur BNc et câble de 1m sonde de température, acier inoxydable impédance d'entrée 1012Ohm alimebtation:adapteur secteur 12V dimension:235*222*109mm poids:1,3Kg
2 | Lecteur microplaque EL*800 peut être contrôlé avec le logiel Gen5 qui inclus des fonctions avancées d'analyse des donées. Modes de detection absorbance méthodes de lecture point final, cinétique et balayage de surface des puits quand contrôlé par ordinateur source lumineuse tungstène-halogène détecteur photodiode gamme de longeurs d'onde 400 à 750 nm; 340 à 750nm correction du trajet optique oui possibilité de roue porte-filtrs 5 positions précision de la DO< 1%à2,0 DO linéarité de la DO <1% à 2,0 DO< 3% à 3,0 DO répétabilité e la DO 0,5% à 2,0 DO vitesse de lecture (cinétique) 96 puits:30secondes alimentation 100-240VGA50/60 Hz livré avec les filtres 405, 450, 4902,et 360 logiciels Gen5RC | U | 1
3 | Four à moufle manuel à 1100°C volume de 2 à 3 L homogénéité à 1000°C :± 5°C stabilité à 1000°C:±0.5°C L*P*Hint (cm):12*14*16 à 16*14*10 L*P*Hext(cm):25*40*37 à 34*34*42 poids:11.7 Kg à 18 Kg puissance:1200 à 1500 régulationmanuelle de température par potentiomètre affichage numérique de la température réelle s&curité de suechaffage fixée par rupture de thermocouple sécurité ouverture de porte coupant le chauffagee | U | 1
4 | Pompe laboport tout Teflon | U | 1
débit minimal:10L/mn vide limite absolu:100mbar pression relative:1bar Øaspiration tube:10mn puissance:100w protection moteur IP20 L*l*H (mm):256*146*183 environ poids:5,9Kg
5 | Chauffe ballon 1L | U | 1
6 | Distillateur en verre 4L/H | U | 1
7 | Four à moufle Volume 3L Tmax°C:+1200 H*L*P internes:90*115*110mm branchement éléctrique:monophasé de 0 à Tmax en 75 minutes | U | 1
8 | Densimètre pour détérminer la masse volumique de substances solides, liquides, poreuses ou visqueuses Balance de précision caracteristique portée maximale:220g précision d'affichage:1mg répétabilité (poids de contrôle):0,001g (100g) linéarité:50gdiamètre du plateau de pesage:120mm interfaces:RS232 réglage:externe résolution:1mg boitier:aluminuim moulé,plastique ABS dimensions (P*H*L):319mm*289mm*210mm conception hygiénique:oui | U | 1
| Kit masse volumique ME-DNY-4 pour balances ME 0,1mg kite pour déterminer la masse volumique de substances solides, liquides, poreuses ou visqueuses |  | 1
9 | Réfrigérateur Table Top 120 L | U | 1
10 | Station de simulation CPU: Intel Xeon E5-1603 (10M Cach, 2,80 GHz, core) RAM: 16 2Gb 12 DD à 2133 Mhz DD: 1Tb 3,5 "serial-ATA (7,200 RPM) GPU: NVIDIA Quadro K4200 4GB (2 DP,DL-DVI-I) ( 1DP to SL-DVI adapter) 8*DVD/RW Slimline Ecran: LED,27" (16:9), 1920*1080,75Hz, VGA,HDMI | U | 1
11 | Camera resolution: 1024*768 retargetable pan-tilt-zoom 30 fps | U | 1
12 | Bec électrique microbiologie puissance: 550W-secteur:230V-50 Hz protection fusible rapide: F.5A,H250V interrupteuravec voyant de mise sous tension 2 poignées permettent de déplacer le Microbio sans aucun danger flux d'air en surface à 750°C et pour la partiehaute température à 880°C pour le travail du verre. résistance à1000°C dimensions:L18*114*H13cm | U | 1
13 | GPS caracteristique physique et performances dimension : 7,48*14,42*3,64 cm poids: 289 g avec batterie lithium-ion incluse 333g avec piles AA ( non fournis) taille de l'ecran : 5,06*8,93 cm diag 4/4"/10,2 cm résolution de l'ecran:272*480 pixels Batterie; lithium-ion rechargeable (incluse) ou 3 piles AA (non incluse); NiMh ou lithium recommandées autonnomie:jusqu'à 16 heures (lithiu-ion) jusqu'à 22 heures (pilesAA) classe d'étanchéité: IP*72 interface USB haute vitesse et compabile NMEA 01863 AC charger lecteur de cartes: oui-carte microSD waypoints: 4000 itinéraires; 200 parcours; 10000 points, 200 parcours enregistrés appareil photo 8MP avec autofocus et géolocalisation automatique carte récréative Europe TOPO europe préchargée 100K manuel d'utilisation en francais et en anglais avec les accessoires suivants: Mousqueton avec cordon, support pour guidon | U | 3
14 | Conductimètre portatif EC: 0 à 3999 µS/cm, précision à ±2% TDS: 0 à 2000 mg/l (ppù), résolution 1 mg/l (ppm), précision à ±2% Température: 0 à +60°C, résolution 0,1°C, précision à ±0,5°C facteur de cnversion TDS ajustable de 0,45 à 1,00 avec incrément de 0,01 | U | 1
15 | PH-métre portatif PH/mV/°C métre tablette EDgeTM gamme -2 à 16 pH/±100 mV exactitude ± 0,002 ph/ ±0,2 mV PH/mV: 0,01 pH/0,1 mV étalonnage pH automatique jusqu'à 5 points ( 7 standard) compensation T°C automatique de -20 à +120°C CAL-CHECK condition de l'électrode, temps de réponse et controle d'intervalle d'étalonnage rédox gamme +2000,0 mV exactitude ±0,2 mV résolution 0,1 mV étalonnage 1 point température gamme température -20 à 120°C exactitude ± 0,5°C résolution 0,1°C mémoire jusqu'à 1000 groupes de donnnées interfaces 2*USB alimebtation/autonomie adapteur secteur dimensions 202*140*12 mm/250g PH-mV metre tablette Edge APH9060 élétrode electrode PH de rechange AH1060 controle automatique de l'état de fonctionnement des sondes support mural et station d'accueil pour paillasse | U | 1
16 | Système de mesure CC39/SS/QC-LTd ( viscosité˃50 mPas) | U | 1
| Système de mesure DG42/SS/QC-LTM fluide basse viscosité | U | 1
| Système de contrôle de température par effet peltier C-PTD 180/AIR/QC ( basse viscosité à 2000mPas/s | U | 1
17 | Glacière pour transport des échantillons biologiques, conservation de grade alimentairen , non-toxic;SUV resistant, température:-20°C, duree de congelation hors tension: 48 heures, rechergeable, homologuée par l'aéroport et transportable par avion, volume:5-6L, isolant:panneux rigides de polyuréthane haute densité, suremballage: carton double cannelure, source de froid: plaques eutectiques, systeme d'ouverture: ouverture sur e dessus, qualification: AFNOR NF S99-700 et ISTA 7E, exemples: EMBALLAGE UN3373 Clinibox (sofrigan), ou LCX-6L (biobas) | U | 2
18 | Agitateur magntique puissance de chauffage: 530W, dimension externe: 220*240*145 mm, puissance 230/50-60 V/HZ, poids :3,6 Kg,classe de protection :402 IP, les elements de chauffage electrique: 120*120 mm, capacité d'agitation max: 15 l, vitesse variabl: 150-1500rpm,plate température ;50-550°C, puissance du moteur: 550W, plaque de céramique -verre: 160*160mm, controleur de température: analogic livré aec mode d'emploi et bareau magétique 20*6 mm | U | 1
19 | hotte a flux laminaire horizontale *hotte offrant la protection des échantillons et processus *propreté d'air classe 3 dans la zone de travail selon ISO 14644.1 *pré-filtre de haute de polyster et les filtres ULPA principaux filtrent avec une efficacité typique de 99,9997% à MPPS et 99,9998% à 0.3 et 0,12 micron assurent la meilleure protection de produit dans le monde. *la garde intégrale en métal de filtre d'ULPA empeche des dommages accidentels du media de filtrage. *système de commande standart de coffret: se compose de commutateurs, de voyants de signalisation pour le ventilateur, des lumières s&parées pour UV ( le commutateur de lumière Uv est enclenché avec la lumière et le commutateur de ventilateur avec la sureté augmentée, plus un indictauer de pression pour la surveillance d'air flow données techniques: *Dimensions externes LxPxH:1340x750x1105 mm *Dimensions internes LxPxH:1260x550x570 mm *Eclairage:supérieur à1600 Lux *Bruit dB (A)::inférieur à 60 *Vitesse de flux d'air laminaire: moyenne de 0,45m/s *Filtre principale de type:ULPA protection métallique des joints, totalement conforme avce les conditions de EN1822 et IEST-RP-CC001.3 *Pré-filtre: en polyster jetable et non lavable vaec 85% *Puissance entre 600 et 650w |  | 1
TOTAL HT
TVA à 20%
TOTAL TTC
Le présent bordereau des prix-détail estimatif est arrêté à la somme de:

## mat optique
Bordereau des prix - détail estimatif
Appel d'offre n° 05/MS/FSM/17
Lot n° 6 : Materiel optiques
Objet : Achat de matériels scientifiques déstinés à la faculté des Sciences Meknès (6 lots)
Art | Désignation | Unité | Qté | Prix unitaire H.T |  | PRIX Total H.T
|  |  |  | En chiffres | En lettres
1 | Lampe laser bleu |  | 1
Puissance : 1 watt,
Longueur d’onde : 450nm,
Couleur du laser : bleu
Dimension : environ Ø 24 X 186 mm
Composé de :
· Un pointeur laser,
· Deux batteries en lithium 16340,
· Un Chargeur de batterie,
· 5 motifs de diffraction,
2 | Capteur inertiel |  | 2
Le kit se compose de :
· Capteur Mobile sans fil
· Récepteur bluetooth
· Logiciel multiposte
· Chargeur 9V
· Mallette de rangement
· Système d’attache à crochet,
· Système d’attache sur tige,
· Jeu d’aimants pour moment cinétique,
· Jeu de ressorts
3 | Lunettes de protection laser |  | 1
· Type : Protection YAG DOUBLE 532nm
· Puissance jusqu'à 2watts
· Densité optique : 200 - 532nm O.D 6+
4 | Lunettes de protection laser (600nm- 700nm) |  | 1
· Type : Protection HE-NE 633nm
· Densité optique : 600 - 700 O.D 4+
5 | Appareil de mesure de la puissance laser (VLP2000) avec Sonde |  | 1
· Pour laser d'une puissance minimum de 50 watts continu
· Réponse du spectre gamme 200-2500nm
· Zone sensible de détecteur Φ10mm
· Erreur de mesure <± 5%
· Affichage de précision 4 et 1/2 bits
· Tension d'entrée AC 220 V 50Hz
· Support magnétique pour la sonde
6 | Kit Transmission Fibre Laser |  | 2
Laser :
· Laser modulable 650 nm – Classe II
· Bande passante 300 KHz
· Réglage de l’intensité moyenne 0-100%
· Plage de modulation : 1 V cac (Jack)
Transmission :
· Fibre optique 2m
· Embase SMA simple sur tige
· Embase SMA collimatée sur tige
Détecteur :
· Phototransistor amplifié sur tige
7 | Kit additionnel pour multiplexage |  | 1
Laser additionnel :
· 405 nm modulable (300kHz)
· Réglable en intensité, 5 mW maximum
· Réglable en focalisation
Réseau :
· 300 traits/mm avec support
Filtres :
· Rouge et bleu
8 | Disque Fente d'Young seule e = 200µm |  | 2
· Disque de diamètre 40mm, et d’épaisseur 2mm
· Masque de chrome, tolérance des dimensions 1%
· Bi-fente de largeur 50 microns et d’espacement e= 200 microns
· Utilisable avec n’importe quel support de composant au dia.40mm
9 | Disque Fente d'Young seule e = 300µm |  | 2
· Disque de diamètre 40mm, et d’épaisseur 2mm
· Masque de chrome, tolérance des dimensions 1%
· Bi-fente de largeur 50 microns et d’espacement e=300 microns
· Utilisable avec n’importe quel support de composant au dia.40mm
10 | Disque Fente d'Young seule e = 400µm |  | 2
· Disque de diamètre 40mm, et d’épaisseur 2mm
· Masque de chrome, tolérance des dimensions 1%
· Bi-fente de largeur 50 microns et d’espacement e= 400 microns
· Utilisable avec n’importe quel support de composant au dia.40mm
11 | Filtres détramage et strioscopie |  | 2
· Diamètre du disque : 40 mm
· Epaisseur : 2mm
· Matériau : Chrome sur verre
12 | Interféromètre de Fabry-Pérot |  | 1
· Miroirs : λ/10 Ø50mm
· Coef de réflexion R = 95% - Transmission T = 5%
· Miroir mobile réglable par 3 vis de précision à 120°
· Translation microbille 15-25mm avec vernier à 0.01mm
· Montures stables en aluminium anodisé
13 | Porte objectif simple |  | 4
· Matière : monture aluminium
· Pas de vis standard objectif microscope
· Maintien : par tige Ø10mm
14 | Porte objectif avec réglage X-Y |  | 2
· Matière : monture aluminium
· Course : 2mm
· Précision : 0.1mm
· Pas de vis standard objectif microscope
· Maintien : par tige Ø10mm
15 | Porte diapo avec cache |  | 2
· Matière : Monture aluminium + cache acier
· Type de serrage : par 2 boutons molertés
· Epaisseur max : 5mm
· Maintien : sur tige diamètre 10mm
16 | Porte diapo simple |  | 2
· Matière : Monture aluminium
· Type de serrage : par 2 boutons molertés
· Epaisseur max : 5mm
· Maintien : sur tige diamètre 10mm
17 | Système sur tige de rotation rapide |  | 1
· À guidage par billes
· Plage 360°
· Précision 1°
18 | Système de réglage sur tige latéral 2 axes |  | 1
· Précision 0.5mm
· Plage 60mm sur chaque axe
19 | Système sur tige latéral |  | 1
· Précision 0.5mm
· Plage 60mm
20 | Système de réglage sur tige latéral 2 axes |  | 1
· Précision 0.01mm
· Plage 15mm
21 | Système sur tige réglage X-Z |  | 1
· Précision en X: 0.01mm
· Précision en Z :1mm
22 | Adaptateur M4-M6 |  | 6
· Permet de changer le filetage des tiges.
· Un côté femelle M4, un côté femelle M6,
· Avec vis sans tête M4 et M6
23 | Tiges pour appareil photo réflex |  | 4
· Tige Ø10mm
· Filetage appareil photo
· Longueur 10cm
24 | Tiges Ø10mm, longueur 5cm |  | 4
· Tige en inox Ø10mm
· Filetage sur une extrémité male M4
25 | Tiges Ø10mm, longueur 10cm |  | 4
· Inox diamètre 10 mm
· Filetage sur une extrémité male M4
26 | Tiges Ø10mm, longueur 15cm |  | 4
· Inox diamètre 10 mm
· Filetage sur une extrémité male M4
27 | Tiges Ø12.7mm, longueur 2cm |  | 4
· Inox diamètre 12,7 mm (demi pouce)
· Filetage male et femelle M6
28 | Tiges Ø12.7mm, longueur 5cm |  | 2
· Inox diamètre 12,7 mm (demi pouce)
· Filetage male et femelle M6
29 | Tiges Ø12.7mm, longueur 10cm |  | 2
· Inox diamètre 12,7 mm (demi pouce)
· Filetage male et femelle M6
30 | Cellule d’étude à cristaux liquides |  | 1
· Monture de protection en aluminium
· Pilotable en AC/DC via BNC.
· Interrupteur : ON-OFF
· Maintien : sur tige Ø10mm
31 | Capteur CCD et CMOS Numérique |  | 1
· Composé de 2 barrettes linéaires indépendantes :
· 1 Barrette CCD 3648pixels - taille pixel 8 microns
· 1 Barrette CMOS 2048pixels - taille pixel 4 microns
· Fonctionnement analogique ET numérique : BNC et USB
· Logiciel de visualisation de mesure et d’export des données .
· Capteur CCD & CMOS Numérique seule : version anal et num avec cables et logiciel
· Capteur CCD & CMOS Numérique pack complet et filtres atténuateurs .
32 | Système d'Anneaux de Newton |  | 1
· En monture métallique sur tige
· Optiques diamètre 50mm
· Réglage d’orientation X-Y
· Ecartement possible de la cavité
33 | Epurateur de faisceau laser réglable et sur tige |  | 1
· Pour utilisateurs confirmés.
· Permet d'obtenir un nettoyage propre du faisceau laser.
· TROU 20 Micromètre
34 | Sténopés de précision Ø du trou 20microns |  | 1
· Trou laser métallique de haute précision
· Protégé par monture aluminium dia.25mm
35 | Sténopés de précision Ø du trou 100microns |  | 1
· Trou laser métallique de haute précision
· Protégé par monture aluminium dia.25mm
36 | Disque Fente et Fils |  | 4
· Diamètre du disque : 40mm
· Epaisseur : 2mm
· Matériau : Chrome et verre
· Disposition : Radial,1 élément tous les 25°
· Contenu : 7 fentes simples et 7 fils compléméntaires
· Largeurs des fentes et fils : 20,30,50,70,100,150 et 200 microns
37 | Disque Diffraction : élements divers |  | 4
· Diamètre du disque : 40mm
· Epaisseur : 2mm
· Matériau : Chrome et verre
· Disposition : Radial sur 2 niveaux
Contenu :
· -5 trous de diamètre 25, 50, 75, 100, 200 microns
· -5 paires de trous de diamètre 75 microns espacés de 100 à 500 microns
· -Obstacle de diffraction divers : carré, rectangle, triangle, héxagone, trou de serrure
· -Interférences : paire de carrés, rectangles, triangles, héxagones et triplé de trous
38 | Disque Fente Double et Réseau |  | 2
· Diamètre du disque : 40mm
· Epaisseur : 2mm
· Matériau : Chrome et verre
· Disposition : Radial,1 élément tous les 30°
Contenu : (Largeur des fentes : 40, 70, 100 microns. Espacement : 100 à 500 microns)
· -3 paires de fentes de même écartement et de largeur variable
· -4 paires de fentes de même écartement et de largeur variable
· -1 fente triple de même largeur
· -1 fente quadruple de même largeur
· -1 groupe de 6 fentes de même largeur
· -1 groupe de 8 fente de même largeur
· -1 groupe de 10 fentes de même largeur
39 | Porte composant magnétique |  | 4
· Diamètre accepté : 40mm
· Diamètre monture : environ 80mm
· Epaisseur monture : 12mm
· Type de maintien : magnétique
· Matière : Acier zingué
· Maintien de la monture : par tige Ø10mm
· Compatible avec bague aimantée
40 | Porte oculaire simple |  | 4
· Matière : monture aluminium
· Type de maintien : par pincement métallique
· Pour oculaire standard Ø23.2mm
· Maintien : par tige Ø10mm
41 | Miroir de Lloyd |  | 1
· Miroir dia.40mm haute planéité Lambda/10
· Sur monture métallique réglable en X-Y
· Rappel magnétique - pivot bille
· Sur tige diamètre 10mm
42 | Ecran dépoli quadrillé |  | 2
· Transparent dépoli, milimétrage sur 10x10cm
· Bords chanfreinés, non coupants
· Dimension 20x20cm, sur tige diamètre 10mm
43 | Cavalier de précision axe X-Y |  | 1
· Longueur 60mm
· Type de translation : a vis micrométrique
· Course axe Y : 15mm
· Course axe X : 15mm
· Précision : 0,01mm
44 | Balance de precision |  | 1
· Affichage : LCD 15 mm 6 digits
· Plateau de pesée : Acier inox
· Dimensions (lxpxh) : environ 180 x 220 x 85 mm
· Alimentation : Batterie 9 V (autonomie de 50 h) avec adaptateur secteur (fournies)
45 | Nettoyant spécial optique |  | 2
· Nettoyant haute performance sans résidus pour lentilles optiques.
46 | Boîte de rangement pour composants d'optique |  | 2
· Boîte : en plastique transparent, 12 compartiments
· Composants acceptés : Ø 40 mm
47 | Fibre optique didactique incurvée |  | 1
· Dimensions : environ 200 x 20 x 10 mm
· Indice de réfraction n ≈ 1,5
48 | Entonnoirs cap.100 mL diam ext. 80 mm en polypropylène (lot de 10) |  | 4
· Ø extérieur (supérieur) : 80 mm.
· Hauteur totale : 95 mm env.
· Ø ext. de la tige : extrémité inférieure 12 mm env. / extrémité supérieure 15 mm env.
· Ø int. de la tige : 9 mm env.
· Longueur de la tige : 33 mm env.
49 | Verre à pied 250 mL gradué en verre |  | 4
· Verre standard épais.
· Bec verseur.
· Forme conique.
· Graduation dans la masse.
50 | Éprouvette graduée à bec 500 mL en TPX |  | 2
· Matériau : Plastique TPX
· Capacité : 500 mL
· Division : 5 mL
· Dimensions (diamètre extérieur x hauteur totale) : 55 x 360 mm
51 | Noix double Polynux® pour système Modumontage |  | 6
· Capacité de serrage : de 6 à 16 mm.
· Dimensions : Ø 50 mm.
· Longueur : 100 mm.
52 | Pince étau pour système Modumontage |  | 2
· Pince à mâchoire à vis en polyacétal très résistante.
· Capacité de serrage : de 2 à 50 mm.
· fixation en position verticale ou horizontale sur des tiges carrées ou rondes
53 | Turbulents droits 1 bague 25 mm (lot de 3) |  | 2
54 | Support élévateur en aluminium |  | 2
· Dimensions : 100 x 100 mm.
· Hauteur mini / maxi : de 45 à 180 mm
55 | Dessicateur en verre |  | 1
· Ø : 250 mm
· livré avec disque perforé et robinet.
56 | Mini lampe UV |  | 1
· Lampe UV permet d'observer la fluorescence à environ 365 nm
57 | Béchers 100 mL forme basse en polypropylène (lot de 3) |  | 4
· Matériau : Plastique PP
· Forme : basse
· Avec bec verseur
· Capacité : 100 mL
· Dimensions (diamètre extérieur x hauteur) : 51 x 70 mm
58 | Chauffe-ballons - 500 mL |  | 1
· Sans agitatation magnétique
· Capacité : 500 mL
· Plage de température : Jusqu'à 450 °C
Moteur :
· Vitesse : 100 ~ 1500 trs/min
· Contrôle : Contrôle feed back
59 | Multimetre (2x6000pts) |  | 1
· Nombre de points d'affichage : 6000
· Gamme automatique : Oui
· Courant maximum (A) : 10A minimum ; Tension maximale (V) : 1000
· Bande passante : minimum 3 kHz
· Affichage : minimum 6000 points
· Type de mesure : TRMS AC/DC
TOTAL HT
TVA à 20%
TOTAL TTC
Le présent bordereau des prix-détail estimatif est arrêté à la somme de: